附件三                             日常火源自行檢查表

| 實施人員 |  |  |  |  | 負責區域 |  |  |  | 單位主管 |  |  |  |  | 檢查月份 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 週 |  | 實施項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用火設備 使用情形 | 電器設備 配線 |  | 煙蒂處理 |  | 下班時 火源管理 |  |  | 其它 (共有設備(施)之可燃物管理) |  |  |  | 附記 |  |
| １ | 六 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | 三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ | 四 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ | 五 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ | 六 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 雙十節 |  |
| 11 | 二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 四 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 五 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 六 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 四 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 五 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 六 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 四 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 五 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 六 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火管理人處置情形暨簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理權人處置情形暨簽章 |  |  |  |  |  |  |

備    考：每日檢查一次，如有異常現象，應立即報告防火管理人。

符號說明：“Ｏ”→堪用、符合安全規定。 ”Ｖ” →立即修正後堪用。　”Ｘ”→無法使用、損壞或未依安全規定且無法立即排除。

附件四

防火避難設施自行檢查紀錄表

| 實施人員 |  | 負責區域 | B棟 一般教室 |  |  | 單位主管 |  |  |  | 檢查月份 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實 施 日 時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢 查 重 點 |  |  |  | 檢查結果 | 檢查結果 |  |  | 檢查結果 | 檢查結果 |  | 檢查結果 |
| 1.安全門(防火門)之自動關閉器動作正常。 |  |  |  | █符 合 □不符合 | █符 合 □不符合 |  |  | █符 合 □不符合 | █符 合 □不符合 |  | █符 合 □不符合 |
| 2.防火鐵捲門下之空間無障礙物。 |  |  |  | █符 合 □不符合 | █符 合 □不符合 |  |  | █符 合 □不符合 | █符 合 □不符合 |  | █符 合 □不符合 |
| 3.樓梯不得以易燃材料裝修。 |  |  |  | █符 合 □不符合 | █符 合 □不符合 |  |  | █符 合 □不符合 | █符 合 □不符合 |  | █符 合 □不符合 |
| 4.安全門、樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品。 |  |  |  | █符 合 □不符合 | █符 合 □不符合 |  |  | █符 合 □不符合 | █符 合 □不符合 |  | █符 合 □不符合 |
| 5.安全門無障礙物並保持關閉。 |  |  |  | █符 合 □不符合 | █符 合 □不符合 |  |  | █符 合 □不符合 | █符 合 □不符合 |  | █符 合 □不符合 |
| 6.安全門未上鎖。 |  |  |  | █符 合 □不符合 | █符 合 □不符合 |  |  | █符 合 □不符合 | █符 合 □不符合 |  | █符 合 □不符合 |
| 7.樓梯間未堆積雜物。 |  |  |  | █符 合 □不符合 | █符 合 □不符合 |  |  | █符 合 □不符合 | █符 合 □不符合 |  | █符 合 □不符合 |
| 8.避難通道有確保必要之寬度。 |  |  |  | █符 合 □不符合 | █符 合 □不符合 |  |  | █符 合 □不符合 | █符 合 □不符合 |  | █符 合 □不符合 |
| 9.避難逃生路線圖應規定裝設。 |  |  |  | █符 合 □不符合 | █符 合 □不符合 |  |  | █符 合 □不符合 | █符 合 □不符合 |  | █符 合 □不符合 |
| 10.其它： |  |  |  | □符 合 □不符合 | □符 合 □不符合 |  |  | □符 合 □不符合 | □符 合 □不符合 |  | □符 合 □不符合 |
| 防火管理人處置情形暨簽章 |  |  |  | 管理權人處置情形暨簽章 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | `` |  |  |  |  |  |  |  |

備    考：每週至少檢查一次，如有異常現象，應立即報告防火管理人。

符號說明：“Ｏ” →堪用、符合安全規定等。　”Ｖ”→立即修正後堪用或符合安全規定。　”Ｘ”→無法使用、損壞或未依安全規定且無法立即排除者。

附件五

消防安全設備自行檢查紀錄表

| 實施人員 |  |  | 負責區域 |  |  | 單位主管 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備內容 |  | 檢 查 重 點 |  |  |  |  | 檢查結果 |  | 日期 |  |
| 滅火器 |  | 1.放置於固定且便於取用之明顯場所。 2.安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。 3.噴嘴無變形、損傷、老化等影響使用之情形。 4.壓力指示計之壓力指示值在有效範圍內。 5.無其他影響滅火器使用之情形（如放置雜物）。 |  |  |  |  | █符合 □不符合 █符合 □不符合 █符合 □不符合█符合 □不符合█符合 □不符合 |  |  |  |
| 室內外消防栓 |  | 1.消防栓箱門確實關閉，水帶及瞄子之數量正確。 2.消防栓箱內瞄子及水帶等無變形、損傷等無法使用情形。 3.紅色幫浦表示燈保持明亮。 4.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。 |  |  |  |  | █符合 □不符合█符合 □不符合█符合 □不符合█符合 □不符合 |  |  |  |
| 火警自動警報設備 |  | 1.受信總機電壓表在所定之範圍內或電源表示燈保持明亮。 2.火警探測器無變形、損壞等無法使用之情形。 |  |  |  |  | █符合 □不符合 █符合 □不符合 |  |  |  |
| 火警發信機 |  | 1.按鈕前之保護板，無破損、變形及損壞等影響使用之情形。 2.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。 |  |  |  |  | █符合 □不符合 █符合 □不符合 |  |  |  |
| 緊急廣播設備 |  | 實際進行廣播播放測試，確保設備能正常播放。 |  |  |  |  | █符合 □不符合 |  |  |  |
| 標示設備 |  | 1.無內部裝修，致影響辨識之情形。 2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3.燈具之光源有保持明亮，無閃爍等影響辨識之情形。 |  |  |  |  | █符合 □不符合█符合 □不符合 █符合 □不符合 |  |  |  |
| 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火管理人處置情形暨簽章 |  |  |  |  | 管理權人處置情形暨簽章 |  |  |  |  |  |
| 平時應注意消防安全堪用狀況，損壞時應通報檢修。 |  |  |  |  | 平時應注意消防安全堪用狀況，損壞時應通報檢修。 |  |  |  |  |  |

備    考：每月檢查一次，如有異常現象，應立即報告防火管理人。

符號說明：“Ｏ”→堪用、符合安全規定等。　”Ｖ”→立即修正後堪用或符合安全規定。　”Ｘ”→無法使用、損壞或未依安全規定且無法立即排除者之情形。